## Table 1
LED 灯具/照明灯具国际 IEC 标准与国家 GB 标准对照表大全
序号 | 标准名(英文) | 标准名(中文) | IEC标准号 | 国标标准号 | 备注
1 | Luminaires-Part1:general requirements and tests | 灯具第1部分：一般要求与试验 | IEC60598-1 | GB 7000.1 | 适用于电光源 电源电压不超过1000V灯具为一般性要求
2 | Luminaires-Part 2-1: Particular requirements-Fixed general purpose luminaires | 灯具第2-1部分：固定式通用灯具特殊要求 | IEC60598-2-1 | GB7000.201 | 适用于电源电 压不超1000V的以电光源为光源的固定式灯具
3 | Luminaries-Part 2-2:Particular requirements-recessed luminaires | 灯具第2-2部分：嵌入式灯具特殊要求 | IEC60598-2-2 | GB7000.202 | 适用于电源电 压不超1000V的以电光源为光源的嵌入式灯具
4 | Luminaires–Part2-3:Particular requirements-Luminaires for road and street lighting | 灯具第2-3部分：道路与街路照明用灯具特殊要求 | IEC60598-2-3 | GB7000.5 | 适用于灯具使 用电光源不超过1000V，道路、街路照明其他室外公共场所的照明灯具、隧道照明和在地面上总高度最低为2.5m的柱式合成灯具
5 | Luminaires-Part2-4:Particular requirements- portable general purpose luminaires | 灯具第2-4部分：可移式通用灯具特殊要求 | IEC60598-2-4 | GB7000.204 | 适用于除手提 灯以外，电源电压不超过250V的电光源作为光源的可移式通用灯具
6 | Luminaires - Part 2-5: Particular requirements – Floodlights | 灯具第2-5部分：投光灯具特殊要求 | IEC60598-2-5 | GB7000.7 | 适用于使用电 源电压不超过 1000V的钨丝灯、管形荧光灯和其他气体放电灯的投光灯具
7 | Luminaires - Part 2-6: Luminaires with built-in transformers for filament lamps | 灯具第2-6部分：内装变压器的钨丝灯灯具特殊要求 | IEC60598-2-6 | GB 7000.6 | 适用于带钨丝 灯用内装式变压器或转换器电源电压和输出电压不超过 1000V的I和II类灯具
8 | Luminaires-Part 2-7: Particular requirements- Portable luminaires for garden use | 灯具第2-7部分：庭园用可移式灯具特殊要求 | IEC60598-2-7 | GB7000.207 | 适用于电源电 压不超过250V的电光源，用于庭院场所的带有可移式底座的灯具以及用于花坛的可移式灯具
9 | Luminaires - Part 2-8: Particular requirements – Handlamps | 灯具第2-8部分：手提灯具特殊要求 | IEC60598-2-8 | GB7000.208 | 适用于电源电 压不超过250V的电光源，用于手提灯和握在手中的或用钩子吊起的或搁置在某一平面的类似的可移式灯具
10 | Luminaires-Part2-9:Particular requirements- Photo and film luminaires (non-professional) | 灯具第2-9部分：照相与电影用灯具（非专业用） | IEC60598-2-9 | GB7000.19 | 适用于电源电 压不超过250V的钨丝灯，照相和电影用灯具
11 | Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children | 灯具第2-10部分：儿童用可移式灯具特殊要求 | IEC60598-2-10 | GB7000.4 | 适用于儿童用 可移式灯具，使用电光源不超过250V的钨丝灯或单端荧光灯
12 | Luminaires - Part 2-11: Particular requirements –Aquarium luminaire | 灯具第2-11部分：水族箱灯具特殊要求 | IEC60598-2-11 | GB7000.211 | 适用于电源电 压不超1000V的使用电光源的家用水族箱的灯具
13 | Luminaires - Part 2-11: Particular requirements –Mains socket-outlet mounted nightlights | 灯具第2-12部分：电源插座安装的夜灯特殊要求 | IEC60598-2-12 | GB7000.212 | 适用于使用电 光源电源电压 不超过交流 250V50/60Hz电源插座安装的夜灯
14 | Luminaires - Part 2-11: Particular requirements –Ground recessed luminaries | 灯具第2-13部分：地面嵌入式灯具特殊要求 | IEC60598-2-13 | GB7000.213 | 适用于电源电压不超过 1000V电光源的地面嵌入式灯具
15 | Luminaires-Part 2-17: Particular requirements - Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor) | 灯具第2-17部分：舞台电视、电影摄影（室内外）灯具特殊要求 | IEC60598-2-17 | GB7000.217 | 适用于电源电 压不超过 1000V，以电光源为光源的室内外舞台灯光电视、电影及摄影场所用灯（包括聚光和泛光投射）
16 | Luminaires - Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications | 灯具第2-18部分：游泳池和类似场所用灯具 | IEC60598-2-18 | GB7000.218 | 适用于在水中 或与水接触的固定式灯具
17 | Luminaires-Part 2-19: Particular requirements-Air-handling luminaires (safety requirements) | 灯具第2-19部分：通风式灯具 | IEC60598-2-19 | GB7000.219 | 适用于灯具以 管形荧光灯为电光源，电源电压不超过 1000V,使用通风管道或用于通风间的（强制通风）通风式灯具
18 | Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains | 灯具第2-20部分：灯串 | IEC 60598-2-20 | GB7000.9 | 适用于电源电 压不超250V，用于室内或室外的、串联或并联以及串并联白炽灯组合的灯串
19 | Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting | 灯具第2-22部分：应急照明灯具 | IEC60598-2-22 | GB 7000.2 | 适用于应急电 源电压不超过 1000V,使用电光源的应急照 明灯具
20 | Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra low voltage lighting systems for filament lamps | 灯具第2-23部分：钨丝灯超低压 照明系统 | IEC60598-2-23 | GB7000.18 | 适用于电源电 压不超过 1000V，在普通室内使用的钨丝灯特低电压照明系统
21 | Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures | 灯具第2-24部分：限制表面温度的灯具 | IEC 60598-2-24 | GB7000.17 | 适用于使用光 源的电压不超过1000V，灯具的使用场所没有爆炸危害性但灯具上有可燃性粉尘堆积的危险性
22 | Luminaires - Part 2: Particular requirements - Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings | 灯具第2-25部分：医院和康复大楼诊所用灯具 | IEC 60598-2-25 | GB7000.225 | 适用于以钨丝 灯、荧光灯或其他气体放电灯为光源，电源电压不超过 1000V，在诊所内进行内科治疗、检查以及在医院和康复大楼内进行医疗护理用的灯具
23 | Photometry for floodlight | 投光照明灯具光度测试 | - | GB/T7002 | 适用于使用电 光源、有稳定视觉照明、安装于室内外的投光照明灯具的光度测试。电影或舞台用聚光灯天幕灯等可参照该标准测试
24 | General requirements of lighting fixtures for civil airport | 民用机场灯具一般要求 | - | GB/T 7256 | 适用于民用机 场使用的助航灯具，为滑行起飞或着陆的飞机提供灯光引导信号
25 | General requirements for the photometry and goniophotometry of luminaries | 灯具分布光度测量的一般要求 | - | GB/T 9468 | 适用于大部分 类型灯具的光度测试
26 | Performance requirements for table lamps for paper task | 读写作业台灯性能要求 | - | GB/T 9473 | 适用于电源电 压不超过250V的钨丝灯、管形荧光灯作为光源的台灯
27 | Specification of marine explosion-proof light | 船用防爆灯技术条件 | - | GB12045 | 适用于额定电 压250V以下，装设在可能产生或积聚爆炸性气体混合物处所中的，以白炽灯、荧光灯气体放电灯为光源的隔爆型和增安型防爆灯具
28 | Emergency vehicle warning lamps | 特种车辆标志灯具 | - | GB 13954 | 适用于在特种 车辆上安装使用的标志灯具
29 | Fire emergency luminaries | 消防应急灯具 | - | GB 17945 | 适用于一般工 业与民用建筑中安装的消防应急灯具
30 | Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度 要求 | IEC 61547 | -
31 | Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes - Performance requirements | 家用及类似场合照明用钨丝灯性 能要求 | IEC 60064 | -
32 | Double-capped fluorescent lamps –Performance specifications | 双端荧光灯性能要求 | IEC 60081 | GB/T 10682
33 | Glow-starters for fluorescent lamps | 荧光灯用辉光启动器 | IEC60155 | -
34 | High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications | 高压汞灯性能要求 | IEC 60188 | -
35 | Low-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications | 低压钠灯性能要求 | IEC60192 | -
36 | Appliances couplers for household and similar general purposes –Part 1: General requirement | 家用和类似用途的器具耦合器第一部分：一般要求 | IEC 60320-1 | GB 17465.1
37 | Appliance couplers for household and similar general purposes Part 2: Interconnection couplers for household and similar equipment | 家用和类似用途的器具耦合器第二部分：家用和类似设备用互联耦合器 | IEC 60320-2-2 | GB 17465.2
38 | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes-Part 1: General requirements | 家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求 | IEC 60884-1 | GB2099.1
39 | Tungsten halogen lamps (non vehicle) - Performance specifications | 非机动车用卤钨灯性能要求 | IEC 60357 | -
40 | Standard method of measurement of lamp cap temperature rise | 灯头温升的标准测量方法 | IEC 60360 | -
41 | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes | 白炽灯安全要求第1部分：家用及类似场合照明用钨丝灯 | IEC 60432-1 | -
42 | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes | 白炽灯安全要求第2部分：家用及类似场合照明用卤钨灯 | IEC60432-2 | -
43 | Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle) | 白炽灯安全要求第3部分：卤钨灯（非机动车辆用） | IEC 60432-3 | -
44 | Electrical supply track systems for luminaires | 灯具用电源导轨系统 | IEC 60570 | GB 13961 | 适用于设计成 普通室内使用的导轨系统，导轨安装在、或嵌装在、或悬吊在墙上和天花板上
45 | Aircraft electrical filament lamps | 航空器照明用钨丝灯 | IEC60434 | -
46 | Maximum lamp outlines for incandescent lamps | 白炽灯的最大外形尺寸 | IEC 60630 | -
47 | Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires | 灯具热试验用热试验源灯 | IEC 60634 | -
48 | High-pressure sodium vapour lamps | 高压钠灯 | IEC 60662 | -
49 | Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps | 石英卤钨灯夹封部位温度的标准测量方法 | IEC 60682 | -
50 | Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements | 机动车辆照明用钨丝灯尺寸及光电要求 | IEC 60809 | -
51 | Lamps for road vehicles - Performance requirements | 机动车辆照明用灯泡性能要求 | IEC 60810 | -
52 | Safety of laser products-Part1: Equipment classification and requirements | 激光产品安全第1部分设备分类和要求 | IEC 60825-1 | -
53 | Pre-heat requirements for starterless tubular fluorescent lamps | 管形荧光灯（无启动器）预热要求 | IEC 60882 | -
54 | Glass bulb designation system for lamps | 灯用玻壳命名系统 | IEC 60887 | -
55 | Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications | 单端荧光灯性能要求 | IEC 60901 | -
56 | Self-ballasted lamps for general lighting services - Safety requirements | 一般照明用自镇流灯安全要求 | IEC 60968 | -
57 | Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance requirements | 一般照明用自镇流灯性能要求 | IEC 60969 | -
58 | Classification and interpretation of new lighting products | 新型照明产品的分类及说明 | IEC 60972 | -
59 | Miniature lamps | 小型灯 | IEC 60983 | -
60 | Procedure for use in the preparation of maximum lamp outlines | 灯最大外形尺寸图的制定程序 | IEC 61126 | -
61 | High pressure xenon short arc lamps - Dimensional, electrical and photometric data and cap types | 高压短弧氙灯尺寸、光电参数及灯头类型 | IEC 61127 | -
62 | Metal halide lamps | 金属卤化物灯 | IEC 61167 | -
63 | Double-capped fluorescent lamps –safety specifications | 双端荧光灯安全要求 | IEC 61195 | GB 18774
64 | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications | 单端荧光灯安全要求 | IEC 61199 | -
65 | Method of measuring and specifying the UV-radiation of ultraviolet lamps used for sun-tanning | 保健用紫外灯的紫外辐射规定及测量方法 | IEC 61228 | -
66 | International lamp coding system (ILCOS) | 国际照明产品编码系统 | IEC 61231 | -
67 | Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) of reflector lamps | 反射灯的光中心强度及光束角的 测量方法 | IEC 61341 | -
68 | Lamp controlgear-Part1:General and safety requirements | 灯的控制装置第1部分：一般要求和安全要求 | IEC 61347-1 | GB 19510.1 | 适用于250V以 下直流电和/或 50或60Hz的 1000V以下交流电的灯的控制装置的一般和安全要求。
69 | Lamp controlgear-Part2: Particular requirements for starting devices (other than glow starters ) | 灯的控制装置第2部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 | IEC 61347-2-1 | GB 19510.2
70 | lamp controlgear-Part 3:Particular requirements for d.c or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps. | 灯的控制装置第3部分：钨丝灯用交直流电子降压转换器的特殊要 求 | IEC 61347-2-2 | GB 19510.3 | 适用于 IEC60357所述卤钨灯和其他钨丝灯用电子降压转换器
71 | Lamp controlgear-part 4:Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps. | 灯的控制装置第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 | IEC 61347-2-3 | GB 19510.4 | 适用于 IEC60081和IEC60901描述的高频荧光灯用电子镇流器
72 | Lamp controlgear - Part 2-5: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for public transport lighting | 灯的控制装置第2-5部分：公共交通运输照明用直流电子镇流器特 殊要求 | IEC 61347-2-4 | GB 19510.5
73 | Lamp controlgear - Part 2-6: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for aircraft lighting | 灯的控制装置第2-6部分：航空照明用直流电子镇流器特殊要求 | IEC 61347-2-5 | GB 19510.6
74 | Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts for emergency lighting | 灯的控制装置第2-7部分：应急照明用直流电子镇流器特殊要求 | IEC 61347-2-6 | GB 19510.7
75 | Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps | 灯的控制装置第2-8部分：荧光灯镇流器特殊要求 | IEC 61347-2-7 | GB 19510.8
76 | Lamp controlgear-Part 9: particular requirements for ballasts for fluorescent lamps | 灯的控制装置第9部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 | IEC 61347-2-8 | GB 19510.9
77 | Lamp controlgear-Part10:Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps ) | 灯的控制装置第10部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 | IEC 61347-2-9 | GB19510.10
78 | Lamp controlgear-Part11: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamp (neon tubes) | 灯的控制装置第11部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 | IEC 61347-2-10 | GB19510.11
79 | Lamp controlgear Part 2-13:Particular requirements for d.c or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules | 灯的控制装置第13部分：LED模组供应交直流电子控制器的特殊要求 | IEC 61347-2-13 | GB19510.14 | 适用于使用 250V以下直流电源和1000V以下、50或 60Hz交流电源的LED模块
80 | Miscellaneous lamps | 杂类灯 | IEC 61549 | -
81 | LED modules for general lighting-safety specifications | 普通照明用LED模块安全规范 | IEC 62031 | -
82 | Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 | IEC 62035 | -
83 | Edison screw lampholders | 螺口灯座 | IEC 60238 | -
84 | Barrel thread for lampholders with shade holder ring | 带有灯罩环的E14和E27灯座桶形 螺纹的尺寸 | IEC 60399 | -
85 | Lampholders for tubular flurorescent lamps and starterholders | 管形荧光灯灯座和启动器座 | IEC 60400 | -
86 | Miscellaneous lampholders - Part 1:General requirements and tests | 杂类灯座-第一部分：一般要求和试验 | IEC 60838-1 | -
87 | Miscellaneous lampholders - Part 2-1: Particular requirements - Lampholders S14 | 杂类灯座-第二部分：特殊要求-第 一章：S14灯座 | IEC 60838-2-1 | -
88 | Bayonet lampholders | 卡口灯座 | IEC 61184 | -
89 | Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements | 管形荧光灯用镇流器-性能要求 | IEC 60921 | -
90 | Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) - Performance requirements | 灯用辅助装置放电灯（管形荧光灯 除外）用镇流器性能要求 | IEC 60923 | -
91 | DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements | 管形荧光灯用直流电子镇流器性 能要求 | IEC 60925 | -
92 | Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements | 灯用辅助装置启动装置（辉光启动 器除外）性能要求 | IEC 60927 | -
93 | AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements | 管形荧光灯用交流电子镇流器性 能要求 | IEC 60929 | -
94 | DC or AC supplied electronic step-down convertors for filament lamps - Performance requirements | 钨丝灯用交/直流电子降压转换器 性能要求 | IEC 61047 | -
95 | Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements | 管形荧光灯及其他放电灯线路用 电容器一般要求和安全要求 | IEC 61048 | -
96 | Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. Performance requirements | 管形荧光灯及其他放电灯线路用 电容器性能要求 | IEC 61049 | -
97 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety- Part1: Lamp caps | 灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规第1部分灯头 | IEC 60061-1 | -
98 | IEC 60061-2:2002 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety- Part2: Lampholders | 灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规第2部分灯座 | IEC 60061-2 | -
99 | IEC 60061-3:2002 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety- Part3: Gauges | 灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规第3部分量规 | IEC 60061-3 | -
100 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information | 灯头、灯座及检验其安全性和互换 性的量规第4部分：型号命名方法及一般数据要求 | IEC 60061-4 | -
101 | Electromagnetic compatibility- Limits –Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16A per phase) | 电磁兼容限制谐波电流发射限值 （设备每相输入电流≤16A） | IEC 61000-3-2 | GB 17625.1 | 适用于准备接 入到公用低压供电系统的每相输入电流不大于16A的电气或电子设备
102 | Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 3-3:Limits –Limitation of voltage changes ,Voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems ,for equipment with rated current ≤16A per phase and not subject to conditional connection | 电磁兼容限值对每相额定电流≤16 电压波动和闪烁的限制 | IEC61000-3-3 | GB 17652.2
103 | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法 | CISPR 15 国 际无线电干扰 特别委员会 | GB 17743 | 专用于照明设 备的独立的辅助设备
104 | Test method on electromagnetic emissions from electronic for single-and double-capped fluorescent lamps | 单端和双端荧光灯用电子镇流器的电磁发射试验方法 | CISPR 30 国际无线电干 扰特别委员会 | GB/T 22148 | 专门适用于连 接220V/50HZ电源网络上的设备
105 | Photobiological safety of lamps and lamp systems | 灯和灯系统的光生物安全性 | IEC 62471 | GB/T 20145 | 适用于所有非 相干宽带电光源，也包括发光二极管但不包括激光，光生物危害的评估和控制
序号 | 标准名(英文) | 标准名(中文) | UL 标准号
1 | Portable electric luminaires | 便携式照明灯具 | UL153
2 | Luminaires | 照明灯具 | UL 1598
3 | Polymeric Materials-Use in electrical equipment evaluations | 高分子材料在电力设备使用中的评估 | UL 746C
4 | Standard for appliance wiring material | 电器布线电线电缆及其试验方法 | UL758
5 | Attachment Plugs and receptacles | 附件插头和插座 | UL 498
6 | Power units other than class 2 | 非二类变压器 | UL 1012
7 | Class 2 Power units | 二类变压器 | UL 1310